第一章 项目技术、商务及其他要求

一、技术服务范围和内容

运用智慧化管理模式，严格落实评标活动封闭管理、物理隔离、全程监管要求，防范场外干扰，保障评标工作公平公正开展，规范公共资源交易运行秩序。

二、项目技术服务要求

1、项目设计应遵守国家现行的有关法律法规，必须符合造价强制性标准，且标准和内容必须按照本工程项目的有关要求；

2、能真实反映采购需求状况，评价准确，数据可靠且经过方案比较和计算。

3、应符合国家及行业相关规范并通过相关主管部门审批。

4、技术文件的深度，要能满足相应设计服务阶段的设计要求。

5、未尽事宜按有关规定执行。

（一）设计服务原则

（1）协调性原则：设计服务人员应全面掌握该项目所处位置和细节，以及相邻项目的风格，在整个项目进程中充分考虑大环境的协调性；

（2）经济性原则：各阶段工作应充分挖掘当地的相关资料以及当地的现有的施工技术；采用节能、环保、经济的技术；

（3）新技术原则：各阶段工作应考虑采用适当的新技术、新工艺、新材料；

（二）各阶段工作规范的要求

各阶段工作文件满足国家和地方性法规和规范的要求，并通过相关主管部门评审。

（三）深度要求

应符合国家有关法律法规和现行设计标准规范规定的深度要求，并通过相关主管部门的评审。

三、其他重要说明

本项目各阶段工作成果文件的所有版权属于采购人所有。采购人应保护投标单位的知识产权，不得向第三人泄露、转让投标申请文件有关内容。

四、最高限价

本项目最高限价：本项目按照投标报价的下浮率计算。

第二章   采购需求

一、项目需求

本次新增独立评标区坚持 “物理隔离、封闭运行、功能齐全、智能管控、安全保密” 原则，统筹空间布局、硬件设施、信息化系统一体化建设。

（一）4楼阳台场地空间改造建设。划定独立封闭区域，实行单向动线设计，与交易大厅、开标区、对外服务区完全物理隔断。规划建设若干标准化评标室，配套设置独立专家等候区、封闭休息室、评标资料专用档案室、封闭答疑室、物资存放间等功能用房，实现专家进出、等候、评标、休息全流程不与外界人员交叉接触。

（二）建立安防隔离设施。设置专属门禁系统，实行身份识别准入管控；建设独立通道，实现专家进出路线与办事人员通道完全分离；配置防窥隔断、隔音设施，强化空间保密条件。

（三）布设智能监管系统。全覆盖安装高清音视频监控系统，同步部署无线信号屏蔽装置、环境拾音设备；完善时钟同步、视频存储系统，实现评标全过程不间断录制、资料长期留存，满足监管、溯源、调证需求。

（四）完善配套基础设施。统一建设强弱电、网络专线、通风空调、消防设施；配套部署电子化评标终端、打印复印专用设备，搭建安全内网，实现外网物理隔绝，保障电子评标系统安全稳定运行。

（五）按照国家关于公共资源交易资料规范化存储规定其他事项。

二、服务成果交付要求

进场服务30日内提交针对性的新增独立评标区项目设计实施方案，明确设计范围、设计流程、工作进度、项目概算及工作举措。服务期满后，提交设计方案和设计概算。

三、服务期限

本项目服务期限为自合同签订之日起至全面完成设计工作，设计服务商需在合同约定周期内完成全部设计工作及成果交付；如需配合采购人完成后续整改复核、资料补充、专项核查等工作，需免费提供后续配套服务。

四、验收标准

1. 设计服务商完整履行合同约定的全部设计服务内容，设计流程规范、合法，无违规操作。

2. 交付的各类设计成果文件完整、规范、真实、准确，内容全面覆盖采购需求所有设计要点，格式符合采购人要求。

3. 设计内容全面，无重大遗漏事项，设计分析精准，设计方案具备可落地性、针对性。

4. 全程服务响应及时、配合到位，圆满完成各项设计及配套服务工作，无投诉、无工作失误、无违规违纪行为。

5. 所有问题整改闭环到位，形成完善的管理优化成果，达到采购人风险防控、规范管理、提质增效的设计目标。

五、其他要求

1. 本项目为包干总价，包含人员服务费、差旅费、资料费、成果编制费、税费、后续配套服务费等所有相关费用，采购人无需额外支付其他费用。

2. 设计服务商不得转包、分包本项目服务，一经发现，采购人有权单方面解除合同、不予支付款项，并追究相关违约责任。

3. 若因设计服务商设计失误、漏项、错审、资料造假等问题导致采购人产生损失、合规风险或上级追责，由设计服务商承担全部责任，并无偿整改修复，同时承担相应赔偿责任。

4.设计取费参照《工程勘察设计收费导则（第二版）》信息化工程类计费标准执行。

第三章	评审办法

资格审查标准见下表：

| 序号 | 资格性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人合法成立的营业执照或法人证书复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 具有良好的商业信誉：由投标人提供承诺函。 - 具有健全的财务会计制度：由投标人提供相关证明材料或承诺函【注：证明材料需提供2024年度或2025年度经设计财务设计报告，新成立企业，以各项资质证书取得的时间，按规定提交财务设计报告，公司成立不足一年的，提供近期财务报表】 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人近一年内任意一个月依法缴纳税收记录和社会保障资金缴纳记录证明材料或承诺函，复印件并加盖投标单位公章 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料（提供承诺函） |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国采购与招标网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 投标人在信用中国网站、中国采购与招标网查询无不良信用记录 |

符合性审查标准见下表：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照或法人证书一致 |  |
| 2 | 合同履行期限 | 是否符合招标文件要求 |  |
| 3 | 招标有效期 | 60日历天 |  |
| 4 | 响应文件印制、签署 | 符合招标文件的要求。 |  |
| 5 | 招标文件规定的其他实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求。 |  |

  - 综合评分明细表

| 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值组成（总分100分） |  |  | 商务部分：20分 技术部分：50分 报价部分：30分 |
| 评审项目 | 评审内容 | 分数 | 评审依据 |
| 商务部分 （20分） | 类似业绩 | 12 | 近三年2023年1月1日至今具有类似业绩，有一项得2分，最多得12分。 （注: 评审时须提供业绩中标通知书和设计合同）。 |
|  | 工程师资格 | 8 | 拟派人员中，具有注册电子或信息化类咨询工程师执业资格的得2分；具有网络安全工程师执业资格的得2分；具有注册电子工程师执业资格的得2分；具有系统架构师执业资格的得2分。 同一人同时具备以上两项以上执业资格的，只得4分。 |
| 技术部分（50分） | 整体方案 | 50 | 根据项目实际需求和特殊性制定完整、科学、符合项目需求的服务方案，包括但不限于：①设计范围、②设计服务、 ③设计质量控制措施、④设计服务的造价控制措施、⑤设计服务的进度控制措施、⑥设计服务的安全管理职责、⑦设计服务的工作制度和工作设施情况、⑧对本项目重点难点分析内容及应对方案、⑨拟派团队和人员分工、⑩组织协调措施等。以上内容每小项得5分，最高得50分。小项中每有1处不满足或不符合的扣2.5分，扣完为止。 不满足或不符合指：不符合项目的实际情况；与采购需求无关；内容前后不一致；方案内容逻辑矛盾、技术标准或规范引用错误、内容胡乱拼凑等。为方便专家评审，各潜在供应商在编制项目实施方案时，内容须清晰明了。 |
| 价格部分合计 （30分） |  | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 注：满足招标文件要求且投标下浮率最低的投标报价为评标基准价。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可将其作为无效投标处理。 |